## 科研楼一层
西安地调中心科研楼改造工程量清单
工程名称：西安地调中心办公室隔墙改造工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 科研楼一层106室（一隔二）
1 | 拆吊顶 | ㎡ | 25.2
2 | 新作吊顶（配龙骨、硅钙板、边龙骨、吊杆等） | ㎡ | 25.2
3 | 新作轻钢龙骨石膏板隔墙（填充隔音棉） | ㎡ | 28
4 | 新隔墙刮石膏、腻子 | ㎡ | 44.8
5 | 新隔墙打砂子、乳胶漆刷白 | ㎡ | 44.8
6 | 定制双开木门及门套五金（运费+安装） | 樘 | 1
7 | 瓷砖踢脚线 | m | 14
8 | 顶面灯具移位、新增电路开关 | 套 | 9
9 | 地面保护（铺设地垫保护瓷砖） | ㎡ | 28
10 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1
11 | 新增20PVC线管 | m | 28
12 | 新增加BV4m㎡电线 | m | 84
13 | 五孔插座（新作轻钢龙骨隔墙上增加五孔插座） | 个 | 8
14 | 顶面喷淋头封堵（排水、试水、管路不拆） | 个 | 2
15 | 家具成品保护、粗保洁 | 项 | 1
16 | 材料运输费 | 项 | 1
17 | 材料搬运上楼费 | 项 | 1
工程直接费小计（元）：
二 | 费用汇总
1 | 工程直接费 | 项 | 1
2 | 工程管理费 | 项 | 1
3 | 增值税专用发票 | 项 | 1
工程金额合计（元）：
注：基础地质室，原网络线路不动，在新做轻质隔墙上增加插座点位

## 科研楼四层
西安地调中心办公室隔墙改造工程报价清单
工程名称：西安地调中心办公室隔墙改造工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 科研楼四层407-408室勘察技术室（一隔二）
1 | 拆吊顶 | ㎡ | 23.4
2 | 新作吊顶（配龙骨、硅钙板、边龙骨、吊杆等） | ㎡ | 23.4
3 | 新作轻钢龙骨石膏板隔墙（填充隔音棉） | ㎡ | 24.7
4 | 新隔墙刮石膏、腻子 | ㎡ | 41.6
5 | 新隔墙打砂子、乳胶漆刷白 | ㎡ | 41.6
6 | 瓷砖踢脚线 | m | 13
7 | 顶面灯具移位、新增电路开关 | 套 | 6
8 | 地面保护（铺设地垫保护瓷砖） | ㎡ | 19.5
9 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1
10 | 新增20PVC线管 | m | 28
11 | 新增加BV4m㎡电线 | m | 84
12 | 五孔插座（新作轻钢龙骨隔墙上增加五孔插座） | 个 | 8
13 | 顶面喷淋头封堵（排水、试水、管路不拆） | 个 | 2
14 | 家具成品保护、粗保洁 | 项 | 1
15 | 材料运输费 | 项 | 1
16 | 材料搬运上楼费 | 项 | 1
工程直接费小计（元）：
二 | 费用汇总
1 | 工程直接费 | 项 | 1
2 | 工程管理费 | 项 | 1
3 | 增值税专用发票 | 项 | 1
工程金额合计（元）：
注：勘察技术室，原网络线路不动，在新做轻质隔墙上增加插座点位

## 科研楼五层
西安地调中心办公室隔墙改造工程报价清单
工程名称：西安地调中心办公室隔墙改造工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 科研楼五层507-508室自然资源综合调查室（一隔二）
1 | 拆吊顶 | ㎡ | 23.4
2 | 新作吊顶（配龙骨、硅钙板、边龙骨、吊杆等） | ㎡ | 23.4
3 | 新作轻钢龙骨石膏板隔墙（填充隔音棉） | ㎡ | 24.7
4 | 新隔墙刮石膏、腻子 | ㎡ | 41.6
5 | 新隔墙打砂子、乳胶漆刷白 | ㎡ | 41.6
6 | 瓷砖踢脚线 | m | 13
7 | 顶面灯具移位、新增电路开关 | 套 | 6
8 | 地面保护（铺设地垫保护瓷砖） | ㎡ | 58.5
9 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1
10 | 新增20PVC线管 | m | 28
11 | 新增加BV4m㎡电线 | m | 84
12 | 五孔插座（新作轻钢龙骨隔墙上增加五孔插座） | 个 | 8
13 | 顶面喷淋头封堵（排水、试水、管路不拆） | 个 | 2
14 | 家具成品保护、粗保洁 | 项 | 1
15 | 材料运输费 | 项 | 1
16 | 材料搬运上楼费 | 项 | 1
工程直接费小计（元）：
二 | 费用汇总
1 | 工程直接费 | 项 | 1
2 | 工程管理费 | 项 | 1
3 | 增值税专用发票 | 项 | 1
工程金额合计（元）：
注：自然资源综合调查室原网络线路不动，在新做轻质隔墙上增加插座点位

## 科研楼六层
西安地调中心办公室隔墙改造工程报价清单
工程名称：西安地调中心办公室隔墙改造工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 科研楼六层607-608室黄土地质与生态修复室（一隔二）
1 | 拆吊顶 | ㎡ | 25.2
2 | 新作吊顶（配龙骨、硅钙板、边龙骨、吊杆等） | ㎡ | 25.2
3 | 新作轻钢龙骨石膏板隔墙（填充隔音棉） | ㎡ | 26.6
4 | 新隔墙刮石膏、腻子 | ㎡ | 22.4
5 | 新隔墙打砂子、乳胶漆刷白 | ㎡ | 22.4
6 | 瓷砖踢脚线 | m | 14
7 | 顶面灯具移位、新增电路开关 | 套 | 6
8 | 地面保护（铺设地垫保护瓷砖） | ㎡ | 28
9 | 新增20PVC线管 | m | 28
10 | 新增加BV4m㎡电线 | m | 84
11 | 五孔插座（新作轻钢龙骨隔墙上增加五孔插座） | 个 | 22
12 | 顶面喷淋头封堵（排水、试水、管路不拆） | 个 | 2
13 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1
14 | 家具成品保护、粗保洁 | 项 | 1
15 | 材料运输费 | 项 | 1
16 | 材料搬运上楼费 | 项 | 1
工程直接费小计（元）：
二 | 费用汇总
1 | 工程直接费 | 项 | 1
2 | 工程管理费 | 项 | 1
3 | 增值税专用发票 | 项 | 1
工程金额合计（元）：
注：黄土地质与生态修复室原网络线路不动，在新做轻质隔墙上增加插座点位

## 辅助楼三层
西安地调中心办公室隔墙改造工程报价清单
工程名称：西安地调中心办公室隔墙改造工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 辅助楼三层
1 | 拆吊顶(石膏板吊顶） | ㎡ | 11.1
2 | 恢复吊顶(石膏板吊顶） | ㎡ | 11.1
3 | 顶面做反光灯槽（石膏板造型灯槽） | ㎡ | 6
4 | 顶面LED灯带 | ㎡ | 15.5
5 | 顶面600*600格栅灯 | 套 | 2
6 | 新作轻钢龙骨石膏板隔墙（填充隔音棉） | ㎡ | 30
7 | 新隔墙刮石膏、腻子 | ㎡ | 48
8 | 新隔墙打砂子、乳胶漆刷白 | ㎡ | 48
9 | 房间其余墙面乳胶漆翻新（两遍乳胶漆） | ㎡ | 41.6
10 | 瓷砖踢脚线 | m | 15
11 | 顶面灯具移位、新增电路开关、应急灯移位 | 项 | 1
12 | 地面保护（铺设地垫保护瓷砖） | ㎡ | 28
13 | 定制子母木门及门套五金 | 樘 | 1
14 | 新增20PVC线管（墙面开槽） | m | 34
15 | 新增加BV4m㎡电线（墙面开槽、布管、穿线） | m | 120
16 | 五孔插座（墙面开槽） | 个 | 5
17 | 新增加网线（墙面开槽、布管、穿线） | m | 280
18 | 电话面板、网线面板 | 个 | 4
19 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1
20 | 打空调孔及空调插座（墙面开槽、布管、穿线、16A插座面板） | 项 | 1
21 | 墙面打孔（空调孔） | 个 | 1
22 | 材料运输费 | 项 | 1
23 | 材料搬运上楼费 | 项 | 1
工程直接费小计（元）：
二 | 费用汇总
1 | 工程直接费 | 项 | 1
2 | 工程管理费 | 项 | 1
3 | 增值税专用发票 | 项 | 1
工程金额合计（元）：
注：休息厅新隔房间、新增加插座点位、新增加网络线路（网络线路负责放线，不含网络调试）

## 汇总表
西安地调中心办公室隔墙改造工程报价汇总表
工程名称：西安地调中心办公室隔墙改造工程
序号 | 项目名称 | 金额小计（元） | 备 注
一 | 科研楼与辅助楼隔墙改造项目汇总
1 | 科研楼一层106室隔墙（一隔二）改造
2 | 科研楼四层407-408室隔墙（一隔二）改造
3 | 科研楼五层隔墙507-508室（一隔二）改造
4 | 科研楼六层隔墙607-608室（一隔二）改造
5 | 辅助楼三层隔墙改造
工程费用金额总计（元）：