西安地质调查中心2023年感应式磁传感器询价函

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数量** | **品牌** | **型号** | **总价** | **配置附件等** | **主要技术指标** |
| 1 |  |  |  |  | 采集频率范围：0.00002Hz-400Hz；灵敏度：500mV/nT；工作温度：-30℃～+70℃应用领域：交变磁场测量接口连接器：8芯航空插头供电电压：±11V～±15V |

 报价单位：

 日 期： 年 月 日