|  |  |
| --- | --- |
| **委托业务名称：** | 卤水样分析测试 |
| **工作起止年限：** | 2024年4月-12月 |
| **所属三级项目：** | 柴达木盆地盐湖区水资源调查 |
| **类 型：** | 新开委托 |
| **承担单位：** |  |

**2024年目标任务：**

严格按照测试分析相关要求，具有卤水分析测试能力，完成卤水样品分析测试。测试项目包括但不限于K+、Na+、Ca2+、Mg2+、B2O3、Li+、Cl-、SO42-、Br-、I-、pH值、密度、矿化度、Rb、Cs、Sr、Fe、CO32-、HCO3-、NO3-、Ba、Cu、Pb、Zn、As、F-等。

**2024年主要实物工作量：**

卤水分析100件。

**2024年度预期成果：**

提交卤水分析测试报告（原始数据光盘1份，纸介质分析测试报告1份）。

**提交报告时间：**每批样品送达接收后2个月内。

**经费预算：**2024年度经费预算10万元。

2024年4月9日