附件1：**2024年地质云西安节点信息化基础设施维保采购清单**

| **序号** | **设备名称** | **品牌及型号** | **数量** | **维保需求** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心核心交换机 | 华为CE12808S | 1台 | 1. CE12808S组合配置1\_Hi-Care高级服务标准 + CE12808S主机\_12月\_续保
2. 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+)\_Hi-Care高级服务标准 + CE12800 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+)\_12月\_续保
 | 除满足原厂提供的Hi-Care高级服务标准**+**外，还需满足招标文件中提到的服务内容和要求。 |
| 2 | 云边界防火墙 | 华为USG6550E  | 1台 | 1. IPS特征库升级12个月
2. AV特征库升级12个月
 |
| 3 | 外网边界防火墙 | 华为USG6625E  | 1台 | 1. IPS特征库升级12个月
2. AV特征库升级12个月
 |
| 4 | 主机房空调 | 华为NetCol5000-A042H-2000H\*600W\*1100D | 2台 | 1. 温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A042H-2000H\*600W\*1100D-水平送风-上下走管-单路供电-单冷-国际包装\_Hi-Care 高级服务标准 + NetCol5000-A 20-50kW\_12月\_续保；
2. 月巡检、空调定期维护、清理等
 |
| 5 | UPS间空调 | 华为NetCol8000-A013U-1886H\*800W\*664D | 2台 | 1. 温控产品-风冷-室内机-NetCol8000-A013U-1886H\*800W\*664D-上送风-下走管-单路供电-单冷-中国包装\_Hi-Care 高级服务标准+ NetCol8000-A 13kW\_12月\_续保；
2. 月巡检、空调定期维护、清理等。
 |