**附件二：**

**报价分摊表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 总 价 | 备 注 |
| **一、西安地质调查中心锅炉供暖服务承包人工费（供暖服务费）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **供暖服务承包人工费小计：** |
| **二、仪表、阀门拆除、安装及效验费** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **仪表、阀门拆除、安装及效验费小计：** |
| **三、锅炉维护保养费** |
| 1 | 锅炉维护保养费 | 台 |  | 8 |  | 后附维保内容 |
| **锅炉维护保养费小计：** |
| **费用总计：** |

**锅炉维护保养内容**

1. 拆、装、清理锅炉风机积灰，保证风机干净清洁。
2. 拆、装、清理锅炉金属纤维燃烧网，保证金属纤维过滤网干净。
3. 拆、装、清洁、校正锅炉点火针，保证锅炉点火正常。
4. 清洁锅炉铜管换热器表面积碳，保证铜管换热效率。
5. 调整锅炉燃气和空气比例，保证锅炉在最佳状态运行。
6. 检查及校正锅炉控制系统，保证锅炉控制安全，正常。
7. 检查及清洁锅炉空气过滤网，保证锅炉空气清洁。
8. 锅炉运行过程中发生问题，我单位1小时到达现场，小问题2小时排除故障，大问题需要更换配件的，维修时间另行协商。
9. 锅炉运行过程中锅炉配件损坏的，需要更换锅炉配件的，配件费甲方认质认价，乙方代为购买，安装人工费免费。