## Sheet1
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 主要技术参数与配置 | 单价（元/台·天） | 拟租用天·台数 | 总价（元）
1 | 塔里木盆地地下水结构调查 | 电磁法仪 |  |  | （1）主机通道数：单主机≥6通道。 （2）电道与磁道通用。 （3）可实现功能：AMT、MT并可扩充其他方法 （4）数据记录方式：256K连续时间序列记录。 （5）全频带数据采集。 （6）配备磁传感器参数：高频（1 Hz ～ 100kHz）传感器2根； 超低频（0.00002Hz ～ 1000Hz ）传感器3根。 （7）实时数据处理:实时阻抗结果显示。 |  | 120台·天
合计
价格要求 | 采购限价：120000.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。
供货及要求 | 1、到货地点：中国地质调查局西安地质调查中心中心指定地点； 2、供货期：30天； 3、质保期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 另行签订合同进行约定。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称；