## Sheet1
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 主要技术参数与配置 | 单价（元/台·天） | 拟租用天·台数 | 总价（元）
1 | 阿尔泰-准噶尔北缘成矿带战略性矿产调查 | 无人机铯光泵航磁系统 |  |  | （1）可仿地飞行； （2）采样率≤100Hz； （3）动态噪声水平≤0.01nT； （4）系统测线重复性≤1nT； |  | 36台·天
2 |  | 三维激电设备 |  |  | （1）六道接收； （2）量程大于15mV； （3）连续240Hz存储； |  | 360台·天
3 |  | 60KW大功率发射机 |  |  | （1）方法：可以适用于多种电磁方法，包括CSAMT,SIP,TEM,LOTEM,TFEM,TIP,PRBS等； （2）最大发射功率：≥60KW，最大电压：≥2000V，最大电流：≥ 100A； （3）频率范围：0.015625-10KHz； （4）兼容性：可匹配Zonge，凤凰，EMIT，protem等接收机； |  | 45台·天
合计
价格要求 | 采购限价：315000.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。
供货及要求 | 1、到货地点：中国地质调查局西安地质调查中心中心指定地点； 2、供货期：30天； 3、质保期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 另行签订合同进行约定。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称；